## Тепловентиляторы Techno
ПРАЙС-ЛИСТ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ TECHNO СЕРИИ TV
Тип тепловентилятора | Габаритные размеры, (ширина * высота * глубина, мм) | Кол-во рядов | при t воды 90/70 ºС |  |  |  | Уровень шума дБ | Расход воздуха, м3/ч | Длина потока воздуха, м | Мощность вентилятора, Вт | Сила тока вентилятора, А | Вес, кг | Цена с НДС, руб.
|  |  | Мощность* теплообменника, кВт | Т воздуха на выходе, ºС | Гидравлическое сопротивление, кПа | Расход воды м3/ч
TV-161.300 | 515*530*540 | 1 | 8 | 29 | 7 | 0.4 | 45 | 1667 | 16 | 85 | 0.42 | 20.5 | 18150
TV-162.300 | 515*530*540 | 2 | 14.5 | 42.5 | 6 | 0.6 | 45 | 1543 | 14 | 85 | 0.42 | 22 | 20075
TV-163.300 | 515*530*540 | 3 | 18.5 | 54.5 | 13.5 | 0.8 | 45 | 1376.5 | 12 | 85 | 0.42 | 24.5 | 21450
TV-241.450 | 685*752*688 | 1 | 20 | 27 | 9.5 | 0.9 | 51 | 4791 | 24 | 250 | 1.15 | 38.5 | 25850
TV-242.450 | 685*752*688 | 2 | 38 | 40.5 | 19 | 1.7 | 51 | 4291 | 22 | 250 | 1.15 | 39.5 | 38500
TV-243.450 | 685*752*688 | 3 | 47.5 | 51 | 14 | 2.1 | 51 | 3836 | 20 | 250 | 1.15 | 42.5 | 40975
TV-243.500 | 685*752*688 | 3 | 52.5 | 49 | 16 | 2.3 | 54 | 4475 | 26 | 380 | 1.75 | 43.5 | 42625
TV-244.500 | 685*752*688 | 4 | 58 | 58 | 12 | 2.6 | 54 | 3971.5 | 23 | 380 | 1.75 | 45.5 | 45650
*Мощность рассчитана при следующих параметрах: - температура воздуха на входе 15ºС - оносительная влажность 65% - электродвигатель 4-х полюсной. Жалюзи изготовлены из оцинкованного металла и не имеют специального поворотного механизма. В целях избегания поломки рекомендуется устанавливать угол наклона не более трех раз. Максимальный угол наклона 135º. Существует опасность размораживания (разрыва) теплообменника при падении температуры в помещении ниже 0 ºС.

## Автоматика
Автоматика для управления тепловентиляторами Techno
Наименование | Фото | Единиица измерения | Возможности | Цена с НДС, руб.
Термостат Techno КТ 200 (белый / чёрный) + ВТ-1000 |  | комплект | Вкл-выкл 1-2-3 скорости, авто режим | 15356
Термостат Techno KT 300-WIFI (белый / чёрный) + ВТ-1000 |  | комплект | Вкл-выкл 1-2-3 скорости, авто режим. Удаленное управление через интернет. | 15576
Термостат Siemens RAA31 |  | шт | Вкл-выкл | 3135
Термостат Siemens RDF310.2/MM + ВТ-1000 |  | комплект | Вкл-выкл 1-2-3 скорости, авто режим | 12551
Блок регулировки скорости РС-2,5-ПС |  | шт | Вкл-выкл, плавная регулировка скорости, ручной режим | 3355
Блок регулировки скорости РС-2,5Н |  | шт | Вкл-выкл, плавная регулировка скорости, ручной режим | 2200
Управление |  | Модель тепловентилятора | Максимальное кол-во подключаемых тепловентиляторов
Термостат Techno КТ 200 + ВТ-1000 Термостат Siemens RDF310.2/MM + ВТ-1000 Термостат Techno KT 300-WIFI + ВТ-1000 |  | TV-161.300 | 11
TV-161.300
TV-161.300
|  | TV-241.450 | 4
TV-241.450
TV-241.450
|  | TV-243.500 | 2
TV-243.500
Siemens RAA31 |  | TV-161.300 | 7
TV-161.300
TV-161.300
|  | TV-241.450 | 2
TV-241.450
TV-241.450
|  | TV-243.500 | 1
TV-243.500
РС-2,5-ПС(Н) |  | TV-161.300 | 5
TV-161.300
TV-161.300
|  | TV-241.450 | 2
TV-241.450
TV-241.450
|  | TV-243.500 | 1
TV-243.500